## Sheet1
序号 | 小区名称 | 小区地址 | 水箱清洗日期 | 采样日期 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 菌落总数(cfu/mL) | 游离余氯(mg/L) | 色度(度） | 浑浊度（NTU） | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 评定
[5 empty] | 不应检出 | ≤100 | 末梢水(0.05~2) | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.5～8.5
1 | 虹锦湾 | 高新区嘉陵江路 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 未检出 | 0 | 0.33 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
2 | 绿地中央广场 | 高新区以升路东 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 未检出 | 0 | 0.37 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.57 | 合格
3 | 瞰湖花园(绿地二） | 高新区以升路西 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.63 | 合格
4 | MAX未来 | 高新区松花江路 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 未检出 | 0 | 0.44 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
5 | 滨湖未来华庭128 | 高新区科业路 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 未检出 | 0 | 0.46 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
6 | 滨湖未来华庭129 | 高新区科业路 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 未检出 | 0 | 0.51 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.47 | 合格
7 | 招商依山郡 | 高新区朝红路 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 未检出 | 0 | 0.5 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
8 | 金科天籁城 | 高新区朝红路 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 未检出 | 0 | 0.49 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
9 | 新鹿花苑三期 | 高新区建林路 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.18 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
10 | 瞰湖生活广场（绿地三） | 高新区太湖大道，以升路西 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 未检出 | 0 | 0.56 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.46 | 合格
11 | 中海阅泓山晓A区 | 高新区元方路 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 未检出 | 0 | 0.44 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.46 | 合格
12 | 西渚花苑 | 高新区渚镇路 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 未检出 | 0 | 0.52 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.46 | 合格
13 | 山湖湾南 | 高新区天佑路与科霞路交汇处 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 未检出 | 0 | 0.45 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
14 | 山湖湾北 | 高新区天佑路与科霞路交汇处 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 未检出 | 0 | 0.45 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
15 | 华通八区 | 高新区达善路 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 未检出 | 0 | 0.52 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
16 | 山水湾花园(锦溪禾府) | 高新区嵩山路 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.67 | 合格
17 | 华美花园 | 高新区文昌路 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 未检出 | 0 | 0.32 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.67 | 合格
18 | 旭辉城一标 | 高新区312国道东 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.68 | 合格
19 | 东渚新苑 | 高新区龙昌路 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 未检出 | 0 | 0.39 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
20 | 龙惠花苑 | 高新区福东路 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 未检出 | 0 | 0.57 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
21 | 西部生态城 | 高新区嘉陵江路 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 未检出 | 0 | 0.51 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
22 | 中铁·诺德誉园 | 高新区华金路 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 未检出 | 0 | 0.42 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
23 | 悦岚山花园 | 高新区真山路 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 未检出 | 0 | 0.39 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
24 | 嘉誉湾雅苑 | 高新区真山路 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 未检出 | 0 | 0.39 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
25 | 旭辉城二标 | 高新区312国道东 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
26 | 宽阅雅苑 | 高新区大同路与文昌路交汇处 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.56 | 合格
27 | 上河郡南 | 高新区文昌路 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
28 | 水岸年华 | 高新区科发路 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 未检出 | 0 | 0.47 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.47 | 合格
29 | 水秀苑 | 高新区龙山路 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 未检出 | 0 | 0.49 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
30 | 秀郡 | 高新区科业路 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 未检出 | 0 | 0.56 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.46 | 合格
31 | 华山花园二期 | 高新区真山路 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 未检出 | 0 | 0.5 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
32 | 华通七区 | 高新区真山路 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 未检出 | 0 | 0.43 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
33 | 苏悦湾花园 | 高新区真武路 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 未检出 | 0 | 0.42 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
34 | 熙和悦花园 | 高新区关署路 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 未检出 | 0 | 0.43 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
35 | 文昌花园 | 高新区文昌路 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 未检出 | 0 | 0.55 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
36 | 马涧一期 | 高新区马涧路 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 未检出 | 0 | 0.52 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
37 | 星韵花园南组团 | 高新区横山路 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 未检出 | 0 | 0.34 | 〈5 | 0.23 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
38 | 运河铂湾澜庭三期 | 滨河路526号 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
39 | 城中村北 | 高新区横山路 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 未检出 | 0 | 0.38 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
40 | 棠悦湾 | 高新区滨河路 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 未检出 | 0 | 0.36 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.44 | 合格
41 | 天都花园 | 高新区汾湖路 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 未检出 | 0 | 0.51 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.45 | 合格
42 | 嘉业阳光假日 | 高新区玉山路 | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 未检出 | 0 | 0.51 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.45 | 合格
43 | 文翰华苑（招商学府） | 高新区塔园路 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 未检出 | 0 | 0.19 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
44 | 名馨花园南 | 高新区竹园路 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.16 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
45 | 万科上瑞阁一期 | 珠江路和向阳路交叉口东北侧 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
46 | 龙湖三期 | 塔园路与狮山路交叉口 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 未检出 | 0 | 0.21 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
47 | 恒达清水园 | 高新区塔园路 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 未检出 | 0 | 0.46 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.44 | 合格
48 | 狮子山澜庭（澜院） | 狮山街道思益街1号 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 未检出 | 0 | 0.44 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.46 | 合格
49 | 狮山名门 | 高新区塔园路 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.44 | 合格
50 | 鑫苑北 | 高新区华山路 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 未检出 | 0 | 0.27 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.47 | 合格
51 | 玉锦花园 | 高新区长江路 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
52 | 姚桥头 | 高新区华山路 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 未检出 | 0 | 0.23 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.53 | 合格
53 | 喜年生活广场 | 高新区淮海街 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 未检出 | 0 | 0.13 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
54 | 鹿山雅苑 | 高新区龙池路 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 未检出 | 0 | 0.11 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.47 | 合格
55 | 名悦雅苑一期 | 高新区何山路350-1号 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 未检出 | 0 | 0.23 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.49 | 合格
56 | 理想家园 | 高新区长江路 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 未检出 | 0 | 0.17 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.57 | 合格
57 | 浅湾雅苑二期（金辉浅湾） | 高新区桑园路 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 未检出 | 0 | 0.44 | 〈5 | 0.31 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
58 | 红叶花园一区 | 高新区桑园路 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 未检出 | 0 | 0.41 | 〈5 | 0.25 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
59 | 金辉浅湾 | 高新区桑园路 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 未检出 | 0 | 0.17 | 〈5 | 0.11 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
60 | 隽悦雅苑 | 苏浒路南山柠府西北侧约190米 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 未检出 | 0 | 0.32 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.57 | 合格
61 | 惠丰花园二区二期 | 高新区惠昌路与文星路交汇处 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 未检出 | 0 | 0.31 | 〈5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.59 | 合格
62 | 水语金成花园 | 高新区文运路 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 未检出 | 0 | 0.22 | 〈5 | 0.14 | 无 | 无 | 7.61 | 合格
63 | 山语澜院 | 莲花峰路 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 未检出 | 0 | 0.26 | 〈5 | 0.15 | 无 | 无 | 7.58 | 合格
64 | 柠檬花园一期 | 高新区文运路 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 未检出 | 0 | 0.15 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
65 | 运河水岸花园 | 高新区风桅路 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 未检出 | 0 | 0.19 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.62 | 合格
66 | 红叶花园三期 | 桑园路477 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 未检出 | 0 | 0.38 | 〈5 | 0.09 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
67 | 璞玥风华一期 | 安杨路与大同路交叉路口 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 未检出 | 0 | 0.21 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.62 | 合格
68 | 楠香雅苑一期 | 高新区浒莲路 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 未检出 | 0 | 0.12 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.55 | 合格
69 | 雅岸花园 | 尤家滨路299号 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.12 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
70 | 心著华庭 | 竹园路33号 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 未检出 | 0 | 0.35 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.6 | 合格
71 | 沁怡家园 | 高新区玉山路 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 未检出 | 0 | 0.37 | 〈5 | 0.1 | 无 | 无 | 7.64 | 合格
72 | 龙湖一期 | 塔园路与狮山路交叉口 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 未检出 | 0 | 0.25 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
73 | 金河国际 | 高新区滨河路 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 未检出 | 0 | 0.26 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
74 | 名城花园 | 高新区塔园路 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 未检出 | 0 | 0.29 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
75 | 天之运一期 | 高新区马运路与太湖大道高架交汇处 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 未检出 | 0 | 0.11 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
76 | 鑫苑国际 | 高新区华山路 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 未检出 | 0 | 0.15 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
77 | 览月阁主泵房 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 未检出 | 0 | 0.15 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
78 | 览月阁1幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 未检出 | 0 | 0.14 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
79 | 览月阁1幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 未检出 | 0 | 0.17 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
80 | 览月阁2幢二单元33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 未检出 | 0 | 0.17 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.56 | 合格
81 | 览月阁2幢二单元顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.54 | 合格
82 | 览月阁3幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 未检出 | 0 | 0.14 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.48 | 合格
83 | 览月阁3幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
84 | 览月阁4幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 未检出 | 0 | 0.14 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
85 | 览月阁4幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 未检出 | 0 | 0.15 | 〈5 | 0.08 | 无 | 无 | 7.52 | 合格
86 | 览月阁5幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
87 | 览月阁5幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 未检出 | 0 | 0.16 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
88 | 览月阁7幢33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 未检出 | 0 | 0.12 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
89 | 览月阁7幢顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 未检出 | 0 | 0.13 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.5 | 合格
90 | 览月阁8幢二单元33层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 未检出 | 0 | 0.13 | 〈5 | 0.07 | 无 | 无 | 7.51 | 合格
91 | 览月阁8幢二单元顶层 | 高新区运河路与金山东路交叉口 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 未检出 | 0 | 0.12 | 〈5 | 0.06 | 无 | 无 | 7.52 | 合格